Вопросы ОКР № 2 по разделу «Асинхронные машины»

1 уровень

1.Перечислите режимы работы асинхронной машины.

2.Что такое синхронная частота АД и от чего она зависит?

3.Как зависит частота тока в обмотке ротора от скольжения?

4.Запишите формулу, по которой можно рассчитать номинальный момент АД.

5.Что такое перегрузочная способность АД?

6. Запишите формулу, по которой можно рассчитать номинальный  ток трёхфазного АД.

7. Запишите формулу, по которой можно рассчитать номинальное скольжение АД.

8. Перечислите способы снижения пусковых токов АД.

9. Перечислите способы регулирования скорости вращения АД.

10.Расшифруйте марку АД: 4АА56В4У3.

2 уровень

1.Поясните, из каких участков состоит магнитная цепь АМ.

2.Поясните, при каких условиях магнитное поле АМ будет круговым.

3.Начертите магнитную характеристику АД.

4.Запишите и поясните формулу для расчёта МДС трёхфазной обмотки статора.

5.Начертите рабочие характеристики АД.

6.Запишите уравнения напряжений АД.

7.Запишите уравнения МДС и токов АД.

8.Поясните, как определяются и от чего зависят электрические потери АД.

9.Поясните назначение и устройство индукционного регулятора.

10.Обоснуйте экономическую целесообразность применения высоковольтных АД.

3 уровень

1.Поясните, как проводится опыт холостого хода АД.

2.Поясните, как проводится опыт короткого замыкания АД. 3.Начертите и поясните векторную диаграмму АД.

4.Начертите и поясните Т-образную схему замещения АД.

5.Начертите и поясните круговую диаграмму АД.

6.Поясните, как и с какой целью выполняют расчёт магнитной цепи АД.

7.Начертите и поясните схему автотрансформаторного пуска АД.

8.Начертите и поясните схему пуска АД при переключении обмоток статора со звезды на треугольник.

9.Начертите и поясните механические характеристики АД при изменении напряжения U1.

10.Начертите и поясните механические характеристики АД при изменении активного сопротивления ротора r2/.

4 уровень/задачи/

1.Задача 2.1

2.Задача 3.1

3.Задача 3.2

4.Задача 3.3

5.Задача 3.4

6.Пример 8.1

7.Пример 11.1

8.Рисунок 8.6

Примечание: в билетах контрольной работы условия задач могут отличаться от условий задач в учебнике.